中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接线铜鼻子 | 名称; 材质; 触电镀层; 数量（个）; 备注. DT-10; 铜; 镀锡; 40; A级. DT-35; 铜; 镀锡; 80; A级. DT-50; 铜; 镀锡; 180; A级. DT-70; 铜; 镀锡; 50; A级. DT-95; 铜; 镀锡; 550; A级. DT-120; 铜; 镀锡; 1800; A级. DT-150; 铜; 镀锡; 900; A级. DT-185; 铜; 镀锡; 20; A级. JG-50-8; 铜; 镀锡; 50; A级. JG-35-8; 铜; 镀锡; 130; A级. JG-25-8; 铜; 镀锡; 850; A级. JG-16-8; 铜; 镀锡; 650; A级. JG-10-6; 铜; 镀锡; 2400; A级. JG-6-6; 铜; 镀锡; 450; A级. SV1.25-3.2; 铜; 镀锡; 12（包）; 1包500只. RV5.5-5; 铜; 镀锡; 24（包）; 1包250只. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：15天。 交付进度：一次性交付。 付款方式：货到甲方验收合格后支付合同总金额。 验收指标及验收要求：所有接线铜鼻子型号均符合上述要求，并提供产品合格证。 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：