中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移台 | - 组合位移台1：1套 - X轴 行程：≥±10mm、分辨率：≤0.1μm、重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤1E-6mbar，负载≥20N - Z轴 行程：≥±5mm、分辨率：≤0.1μm、重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤1E-6mbar,负载≥10N - 三轴配套配件，其中电缆要求如下： (1).真空内线缆长度要求大于等于0.5m； (2).穿仓件到数模转换器线缆长度要求大于等于1.5m； (3).数模转换器到控制器线缆大于等于10m。 - 组合位移台2：1套 - X轴 行程：≥±10mm、分辨率：≤0.1μm、重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤1E-6mbar，负载≥20N - Y轴 行程：≥±10mm、分辨率：≤0.1μm、重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤1E-6mbar，负载≥20N - Z轴 行程：≥±5mm、分辨率：≤0.1μm、重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤1E-6mbar,负载≥10N - 两轴配套配件，其中电缆要求如下： (1).真空内线缆长度要求大于等于0.5m； (2).穿仓件到控制器线缆大于等于3m。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后28周内 交付进度：在交货期要求内，同时交付 付款方式：两种方式可选 - 货到付款 - 合同签订后预付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，满足“规格和技术参数”所列要求 保修及售后服务： - 质保期不少于一年 - 提供配套技术支持 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：