技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压电驱动器 | 系统包括2套长行程压电驱动器，2套亚纳米压电驱动器 长行程压电驱动器：1)行程＞10mm 2)步长：小于等于50nm，步进模式下增量小于等于20nm 3)工作电压：80V 4)推力≥100N 5)重量低于100g 。 亚纳米压电驱动器：1)较小的外形尺寸：长度≤80mm；直径＜20mm 2)分辨率≤0.6nm 3)行程大于等于30μm。 以上驱动器都要求真空兼容，真空度好于1×10-6Pa。必要附件包括：配套真空内线缆、真空外控制器、电源等。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：