中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	大功率电缆
		序号
	名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	电缆
	4*50 mm2+1*25 mm2
	米
	360

	2
	电缆
	4*10 mm2+1*6 mm2
	米
	80

	3
	电缆
	3*10 mm2
	米
	260

	4
	电缆
	16 mm2BVR双色接地线
	米
	30

	5
	接地线
	25 mm2编织带
	米
	30



	
	

	2
	商务条款
	交货期：二周内一次性交付。
付款方式：合同签订后支付70%；收到货并验收合格后支付30%。
验收指标及验收要求：提供产品合格证。
代理供应商在报价时需提供原厂代理证或长期授权（非单次项目授权）。
[bookmark: _GoBack]质保期：供应商需提供原厂一年质保。全国联保服务。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
