中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率电缆 | 序号; 名称; 技术指标; 单位; 数量. 1; 电缆; 4*50 mm2+1*25 mm2; 米; 360. 2; 电缆; 4*10 mm2+1*6 mm2; 米; 80. 3; 电缆; 3*10 mm2; 米; 260. 4; 电缆; 16 mm2BVR双色接地线; 米; 30. 5; 接地线; 25 mm2编织带; 米; 30. |  |  |
| 2 | 商务条款 | - 交货期：二周内一次性交付。 - 付款方式：合同签订后支付70%；收到货并验收合格后支付30%。 - 验收指标及验收要求：提供产品合格证。 - 代理供应商在报价时需提供原厂代理证或长期授权（非单次项目授权）。 质保期：供应商需提供原厂一年质保。全国联保服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：