中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 数量：1台 技术参数. 通道数; ≥1个独立通道. 槽压; ≥±15V. 施加/测量电位范围; ≥±10V. 施加/测量电位精度; ≤满量程读数的0.1%±1mV. 施加/测量电流范围; ≥±2A. 测量电流精度; ≤满量程读数的0.1%±1pA. 输入阻抗; ≥1012Ω. 漏电流; ≤1pA. 阻抗频率范围; 10μHZ-10MHZ. 软件接口; 具备二次开发功能. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后两周内。 付款方式：货到验收后，一次性结清。 验收指标及验收要求：提供出厂测试报告。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：