中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移相器、功率衰减器 | 名称; 单位; 数量; 技术、商务要求. 移相器; 个; 12; 工作频率DC-2GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率100W，相位调节360°/GHz，插入损耗小于2.0dB，最大驻波比1.50：1.（4个）； 工作频率DC-1GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率100W，相位调节900°/GHz，插入损耗小于2.5dB，最大驻波比1.50：1.（4个）； 工作频率DC-2GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率50W，相位调节20°/GHz，插入损耗小于0.35dB，最大驻波比1.25：1.（4个）. 功率衰减器; 个; 10; 工作频率DC-4GHz，接口为N型，特性阻抗50Ω，衰减值30dB,衰减精度±1.5dB，输入最大平均功率300W，峰值功率10kW。. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：合同签订后预付合同总额的20%，货到验收后凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标 保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：