中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波带片 | - 汇聚波带片CZP：2片 - 中心能量：6404eV - 半径：949.98μm - 最外环带宽：213nm - 环数：2230 - 焦距：2090.285 mm @ 6404eV - 基底材料：Si3N4或SIC，厚0.2μm - 吸收层:Au，厚1.3μm。 - 微波带片MZP：2片 - 中心能量：6404eV - 半径：10.08μm - 最外环带宽：240nm - 环数：21 - 焦距 ：24.991mm @ 6404eV - 基底材料：Si3N4或SIC，厚0.2μm - 吸收层:Au，厚1.3μm |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后16-20周内 交付进度：在交货期要求内，同时交付 付款方式：两种方式可选 - 货到付款 - 合同签订后预付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，满足“规格和技术参数”所列要求 保修及售后服务： - 质保期不少于一年 - 提供配套技术支持 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：