中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光控制 系统 | 激光控制系统中读数头分辨率好于0.1 um，线缆长度不小于3 m，辐射屏蔽保护； 控制器4通道输出，输出电源24V/48V，驱动电流1A—4.5A，驱动细分1000-10000； 远程控制软件，兼容EPICS系统，能够校准标定位移台各个位置，具备可视化操作界面。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：完成所有设备出厂测试验收并合格后支付合同总价100%。 验收指标及验收要求：供应商根据采购人认可的测试大纲，按照上述规格和技术参数的各项指标进行测试，包括准备所需的测试设备和测量工具。 阶段性检查要求：采购人、供应商双方指定技术代表沟通联络制造中所有事宜。 保修及售后服务：质保期不少于 24 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：