中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高真空电控平移台及控制器（重载） | - 行程：≥85 mm和≥30 mm - 闭环分辨率：＜0.5 μm - 重复定位精度：≤0.5 μm - 真空兼容，达到5e-7 mbar - 整体尺寸：宽度≤70 mm，移动方向全行程尺寸≤250 mm（行程≥85mm） - 控制：兼容epics，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯 - 水平负载：≥2kg - 控制器：自带控制软件，兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯 - 数量：共4个，三个行程≥85 mm，一个行程≥30 mm |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付尾款 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含行程：≥85 mm和≥30 mm；分辨率：＜0.5 μm；重复定位精度：≤0.5 μm；真空兼容，达到5e-7 mbar；兼容epics，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯；水平负载：≥2kg。控制器：兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯。 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：