中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高灵敏成像系统V1.0 | 为了高质量设计全息光刻掩模，需要通过检测技术对波前光场实现高精度测量，因此需要采购一个极紫外外波段的探测器，具体技术参数需求如下： 参数名称; 指标要求. 量子效率; >90%@80‑300eV. 像素大小; 6.5μm×6.5μm. 有效面积; >12 mm×12 mm. 满阱容量; >40ke‑. 真空兼容度; <10⁻⁶ Pa. 暗电流; <1e‑/pixel/s @‑40℃. 帧率; ≥40 fps. 制冷方式; 水冷. 真空工作模式; 全真空. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后100天内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%； - 货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的60%。 - 验收指标及验收要求： 参数名称; 验收要求. 量子效率; >90%@80‑300eV. 像素大小; 6.5μm×6.5μm. 有效面积; >12 mm×12 mm. 满阱容量; >40ke‑. 真空兼容度; <10⁻⁶ Pa. 暗电流; <1e‑/pixel/s @‑40℃. 帧率; ≥40 fps. 制冷方式; 水冷. 真空工作模式; 全真空. 保修及售后服务： 1. 保修期：12个月（保修期自产品验收合格之日起计算）； 2. 保修期内，因产品自身质量问题导致的故障，供应商应免费维修或更换； 3. 产品到货后，供应商应提供必要的技术支持服务； 4. 供应商应提供终身技术支持服务，产品出现问题时应在48小时内响应并提供解决方案。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：