中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光器 信号源 | 一套激光器信号源，满足以下需求： - 中心波长：800±5nm - 重复频率：79.33MHz - 平均功率：≥300mW - 功率稳定性：≤0.25%rms（8h） - 光谱形状：类高斯 - 偏振态：水平线偏振，＞100：1 - 发散角：<1.5mrad - 光束直径（1/e2）：1±0.3 mm - 具备锁相功能 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后5个月内。 交付进度：一次性交付。 - 付款方式：签订合同后支付合同总金额50%作为预付款，交付安装验收后支付合同金额50% - 验收指标及验收要求：出厂前提供全部技术参数的测试结果，到达采购方现场后，供货方提供安装服务并协助采购方进行以下指标测试： - 中心波长：800±5nm - 重复频率:79.33MHz - 平均功率：≥300mW - 功率稳定性：≤0.25%rms（8h） - 光谱形状：类高斯 - 具备锁相功能 保修及售后服务： 1. 提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除； 2. 质保期内，卖方接到买方故障信息后在6小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。 3. 质保期外，卖方接到买方故障信息后在12小时内予以响应，并在72小时内到达买方现场，排除故障，更换损坏零件和服务。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，充足的备件供应. 4. 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：