中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五轴电控位移台 | - 行程：XY轴≥10 mm，Z轴≥5 mm - 偏摆角度范围：± 3° - 闭环分辨率：＜0.5 μm - 重复定位精度：平移 ≤0.5 μm，旋转≤ 1° - 真空兼容：达到5e-7 mbar - 整体占用空间：X ≤ 70 mm，Y ≤ 200 mm，Z ≤130 mm - 水平负载：≥1.4 kg - 电学接口：匹配lemo14规格接口 - 控制器：自带控制软件，兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯 - 数量：1个 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付尾款 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含行程：XY≥±5 mm，Z≥±2.5 mm；偏摆角：±3°；闭环分辨率：＜0.5 μm；重复定位精度：≤0.5 μm；真空兼容：达到5e-7 mbar；水平负载：≥1.4 kg。控制器：自带控制软件，兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：