中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光束线控制接插件 | 本次拟采购一批19芯与8芯工业级圆形连接器用于合肥先进光源光束线步进电机运动控制信号的连接。采购清单表如下： 序号; 名称; 数量/支. 1; 8芯直式电缆插头; 500. 2; 8芯线缆卡箍; 500. 3; 19芯金属线缆插头; 1800. 4; 19芯防水线缆卡箍; 1800. 5; 8芯面板安装插座; 100. 6; 19芯面板安装插座; 100. 7; 粗插针触点; 14400. 8; 细插针触点; 14800. 9; 粗插孔触点; 2000. 10; 细插孔触点; 2000. - 详见询价单要求 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起4周内完成首批交货，22周内完成全部交货。 首批交货数量. 1; 8芯直式电缆插头; 500支. 2; 8芯线缆卡箍; 500支. 3; 19芯金属线缆插头; 94支. 4; 19芯防水线缆卡箍; 800支. 5; 8芯面板安装插座; -. 6; 19芯面板安装插座; -. 7; 粗插针触点; 14400支. 8; 细插针触点; 3000支. 9; 粗插孔触点; -. 10; 细插孔触点; 2000支. 付款方式：合同签订后预付合同总金额30%，首批交货后支付合同总金额40%，全部货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求：随货提供加盖企业公章的含额定电流、接触电阻检测数据的出厂测试报告及产品符合性合格证（COC）。 保修及售后服务：提供1年质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：