中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱腔体及配件 | 一套备用质谱腔体及配件，包括进样组件、导入器组件、腔体组件、飞行时间质谱极板组件、支撑组件和新腔体组件几个部分，表面不得有划痕，锐边倒钝，表面粗糙度达到 Ra0.8，加工过程中需进行失效处理，消除应力，具体尺寸要求见图纸。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后一个半月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付尾款。 验收指标及验收要求：厂家提供参数测试报告 保修及售后服务：12个月质保期。 其它：供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数； |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：